## 記入上の注意
記入上の注意
セルの網掛けは以下のように区別されています。
直接入力する欄
選択肢（プルダウン）から選択する欄
自動計算される欄（編集不可）
※各シートの「セル色表示/非表示」ボタンを押下することで、セルの色表示を切り替えることができます。
特別な断りがない限り、算定報告書提出日現在の情報を記載してください。
なお、シートには保護をかけていますので、入力欄（黄色、黄緑色セル）のみ入力可能です。
万が一不都合等ある場合、事務局までご連絡ください。
本ファイルは第2期（2022年度参加者）のうち、
2025年度を調整・自主削減年度とする目標保有者の調整・自主削減年度算定報告書です。
（単独参加者用）
必ず、参加期、単独・グループの別が一致している算定報告書様式を使用してください。

## 1. 基本情報等
| Ver. | 1 | [6 empty] | 提出年月日（yy/mm/nn） | 2025-12-21 |  | セル色の表示／非表示
FALSE
SHIFT事業 第2期 調整・自主削減年度CO2排出量算定報告書 （複数年度事業/令和7年度実績報告用）
（単独参加者用）
1. 基本情報
目標保有者のうち主体的に削減を行う者に関する基本情報
| 目標保有者の名称 |  |  |  | ABC工業株式会社
| 工場・事業場の名称 （SHIFTシステム上に登録されている事業所名を記入してください） |  |  |  | ABC工業株式会社SHIFT工場
| 工場・事業場の所在地 |  |  |  | 〒120-・・・ 東京都足立区・・・
| 業種等 | 事業所形態（工場/事業場） |  |  | 工場
|  | 分類番号：産業分類名 ※日本標準産業分類 令和５年７月改定）より |  |  | 211：ガラス・同製品製造業
|  | 事業場 の種類 （工場の場合は記入不要） | 主たる用途
|  |  | 建物の延床面積（㎡） |  |  |  |  | 0 |  |  | ㎡
|  |  |  | 用途別内訳 | 事務所 | [5 empty] | ㎡
[5 empty] | 学校 | [5 empty] | ㎡
[5 empty] | ホテル | [5 empty] | ㎡
[5 empty] | 病院 | [5 empty] | ㎡
[5 empty] | 店舗 | [5 empty] | ㎡
その他の目標保有者に関する情報
| その他の目標保有者の名称 | [5 empty] | 役割
| XYZ エネルギー株式会社 | [5 empty] | A工場の補助対象設備（コジェネ）設置者である。なお、設置後の補助対象設備でのエネルギー使用量のモニタリングはABC 工業株式会社が行う。
削減協力者に関する情報
| 削減協力者の名称 | [5 empty] | 削減協力者の位置付け
| 株式会社△△△ | [5 empty] | ABC工業株式会社SHIFT工場内で製品加工の一部を実施している事業者。
※目標保有者以外に、削減事業に協力する法人（テナント等）を記入してください。
セル色表示／非表示
Ver.番号は改訂に合わせて変更してください。
工場の場合は記入不要です。
「工場・事業場の名称」に記載している事業所の該当する分類番号と業種名をプルダウンより選択してください。
主体的に削減を行う者以外の目標保有参加者（ESCO事業者やリース会社、テナント事業者等）がいる場合は、記載してください。
目標保有者以外で、削減に協力する事業者がいる場合は記載してください。

## 2. 敷地境界等
2. | 敷地境界等に関する情報
セル色の表示／非表示
敷地図及び排出源 | [9 empty] | FALSE
敷地境界の識別方法 |  |  |  | 工場立地法の届出書類より識別
排出源の特定方法 |  |  |  | 消防法届出と設備リストにより特定、調達・購入品リストを確認。 （燃料使用施設については、消防法届出を元に特定したほか、新たな設備の追加や廃止があれば、特定した排出源の見直しを行っている。更に、毎月、調達・購入品リストを確認して、算定対象となる物品を購入していないかを確認している。）
基準年度より後の変更 |  | 敷地境界 | 無 | 変更の概要
|  | 排出源 | 有 | 変更の概要 | ガスボイラ―4台を令和7年4月に導入した。
算定対象範囲 (バウンダリ) 外への供給 |  | 電気 | 有 | 供給形態 | B | 控除対象 | 控除しない | 供給先 | 隣接するLMNビルに電気を供給している。
|  | 熱 | 有 | 供給形態 | B | 控除対象 | 控除しない | 供給先 | 隣接するLMNビルに熱を供給している。
1） 電気・熱の工場・事業場外への供給に関しては、以下の供給形態を選択してください。
A：工場・事業場内で燃料を使用して電気や熱を発生させ、工場・事業場外へ供給した場合
B：電気事業者や熱供給業者から電気や熱の供給を受け、工場・事業場外へ供給した場合
セル色表示／非表示
敷地境界を太線で示した上で、敷地境界内の排出源（少量排出源を含む）を明示して番号を振ってください。なお、排出源が複数階にある場合は、階別に図を記載しても問題ありません。
また、この枠内に図示するのではなく、別紙として作成、添付しても問題ありません。
基準年度より後に、敷地境界や排出源の変更がある場合は、その変更点を図示してください。
△□倉庫（株）
※施設名後の括弧内の数字は排出源No.を示す。
別途、排出源8として芝刈り機が5台存在。
正門
県 道
冷温商事
廃棄物
焼却炉
（6、7）
廃棄物
保管庫
管理棟
株式会社△△△
守衛所
本館
研究棟
分析棟
ガラス溶融炉（3）
原料
保管庫
体育館
製品
保管庫
生石灰製造用
ロータリーキルン（5）
重油
タンク
テニス
コート
駐車場
廃水処理施設
中央受電所
（ 1 ）
重油
タンク
敷地境界は、公的書類に基づいて確認してください。（モニタリング報告ガイドライン第Ⅰ部 3.2.1 敷地境界の確認を参照）
基準年度より後に、敷地境界や排出源の変更がある場合は、その内容を記載してください。
排出源の特定方法は、モニタリング報告ガイドライン第Ⅰ部 3.4.2 排出源の特定方法を参照してください。
コージェネレーション（4）
ボイラー
４台（2）
排出源No.と排出源をリストにして記載してください。
算定対象外への供給（外部供給）を行っている場合に、当該外部供給分を控除した場合は「控除する」、控除していない場合は「控除しない」を選択してください。
外部供給を行っていない場合には、供給形態、控除対象は空欄としてください。

## 3. 算定体制
セル色の表示／非表示
3. | 算定体制 |  |  |  |  | FALSE
算定責任者
氏名 |  | 田中 太郎 |  | 部署・役職 | 総務部 部長
算定担当者
氏名 |  |  | 部署・役職
佐藤 花子 |  |  | 総務部
算定体制
※ CO2排出量算定のための組織体制図を図示してください。図示にあたっては、算定に使用するデータの
収集過程がわかるように、「算定責任者」及び「算定担当者」の役割も含めて明示してください。
セル色表示／非表示
算定責任者：
ＡＢＣ工業株式会社 総務部 部長
田中 太郎
算定報告書の承認
算定担当者：
ＡＢＣ工業株式会社 総務部
佐藤 花子
算定報告書の作成
ABC工業株式会社SHIFT工場職員：△△
系統電力：「電力使用量のお知らせ」のデータ
を毎月月報に記載
都市ガス：「都市ガス使用量のお知らせ」のデータを毎月月報に記載
A重油：納品書のデータを納品の都度日報に記載
灯油：領収書を保管
提出
承認
データの提出
（年1回）
ＡＢＣ株式会社SHIFT工場職員：●●
単位発熱量
都市ガス：ガス会社提供書類
Ａ重油・灯油：デフォルト値
排出係数
都市ガス・系統電力・Ａ重油・灯油：デフォルト値
点検
（年1回）
活動量の集計
単位発熱量・排出係数の収集
集計表の提出
（月1回）
点検
（月1回）
算定に使用するデータ（活動量、単位発熱量、排出係数等）の収集過程が分かるように、担当者と担当者の役割も含め、図示してください。

## 4. 排出源リスト
4. | 排出源に関する情報 |  |  | 令和7年度 |  |  |  |  | セル色の表示／非表示
FALSE
| 排出源No. | 排出源 | 排出源の 種類 | 算定対象 | 対象外とする理由 (「C.その他」を選択した場合には、 右列の備考欄に理由を入力してください） |  | 外部 供給 | 備考
| 1 | 中央受電所 | ② | ○ |  | ←記号を選択してください
| 2 | ボイラ―（4台） | ① | ○ (変更有) |  | ←記号を選択してください
| 3 | ガラス溶融炉 | ① | ○ |  | ←記号を選択してください
| 4 | コージェネレーション | ① | ○ |  | ←記号を選択してください | ○ | 電気・熱の一部を外部へ供給
| 5 | 生石灰製造用ロータリーキルン | ④ | ○ |  | ←記号を選択してください
| 6 | 廃棄物焼却炉 | ③ | × | B | 実施ルールで規定された算定対象活動に含まれないため
| 7 | 廃棄物焼却炉 | ① | ○ |  | ←記号を選択してください |  | 助燃用としてA重油を使用
| 8 | 芝刈り機 | ① | × | A | 少量排出源に該当するため
←記号を選択してください
←記号を選択してください
←記号を選択してください
←記号を選択してください
←記号を選択してください
←記号を選択してください
1) | 排出源の種類（詳しくは、実施ルール「３．排出量の算定」を参照）：①～④のいずれかを選択してください。
①燃料の使用に伴うCO2排出、②電気・熱の使用に伴うCO2排出、③廃棄物の焼却・使用等に伴うCO2排出、④工業プロセスに伴うCO2排出
2) | 算定対象：以下のいずれかを選択してください。
実施ルールに基づきCO2排出量を算定・検証し、自社のCO2排出量に含める活動に該当する場合には「○」、該当しない場合には「×」を選択してください。
年度の途中で設備の統廃合による使用中止、新設による使用開始等の変更があった場合には、「○（変更有）」を選択してください。
3) | 算定の対象外とする理由：以下のいずれかを選択してください。
A：少量排出源に該当するため、B：実施ルールで規定された算定対象活動に含まれないため、C：その他 (「C.」を選択した場合には、理由を備考欄に記載する)
4) | 外部供給：
自らが外部に電気・熱を供給している排出源に該当する場合には「○」を選択してください。
5) | 同種、かつ、同一のモニタリングポイントを共有する複数の排出源は、排出源NO.を一つにまとめて記載することができます。
6) | 記入欄が足りない場合には、左の行番号をクリックして行全体を選択し、左クリックで「挿入」を選択することで行を追加してください。その上で、H列の数式をコピー＆ペーストしてください。
[10 empty] | 排出源の種類 | 算定対象 | 対象外の理由
[10 empty] | ①燃料の使用 | ○ | A | 少量排出源に該当するため
[10 empty] | ②電気・熱の使用 | ○ (変更有) | B | 実施ルールで規定された算定対象活動に含まれないため
[10 empty] | ③廃棄物の焼却・使用等 | × | C | その他 （備考欄に理由を入力してください）
④工業プロセス
セル色表示／非表示
少量排出源については、
モニタリング報告ガイドライン 第Ⅰ部3.4.3 少量排出源の扱いを参照してください。
算定対象とする排出源については、
モニタリング報告ガイドライン 第Ⅰ部3.3.1 対象となる活動を参照してください。
年度途中で変更があった場合は○（変更有）と記載してください。
算定対象範囲外から供給された電気・熱については取引メーター等を一つの排出源とし、それ以外の場合は設備ごとに排出源No.を振ってください。
同種、かつ、同一のモニタリングポイントを共有する複数の排出源は、排出源NO.をまとめて記載することも可能です。

## 5. モニタリングポイント
5. | モニタリングポイント | [12 empty] | セル色の表示／非表示
FALSE
| モニタリングポイントNo. | 排出源No. | 活動種別 | 活動量 |  |  |  |  | 単位発熱量 |  | 排出係数 |  | 備考
|  |  |  | データ 把握方法 | 自社管理計量器 |  | 自己 Tier | 単位 変更 | 種別 | 自己 Tier | 種別 | 自己 Tier
[5 empty] | 種類 | 精度
| 1 | 1 | 系統電力 | A-1 |  |  |  | 無 |  |  | デフォルト値 | Tier 1
| 2 | 2 | 都市ガス | A-1 |  |  |  | 無 | 供給会社提供値等 | Tier 2 | デフォルト値 | Tier 1 | 計測時体積を標準状態体積へ換算した。（供給会社に確認し、ゲージ圧は0.981kPaとした。温度は、17.1℃を用いた。)
| 3 | 3 | A重油 | A-1 |  |  |  | 無 | デフォルト値 | Tier 1 | デフォルト値 | Tier 1 | 在庫変動の影響は軽微のため、パターンＡ-1で把握した。
| 4 | 4 | A重油 | A-1 |  |  |  | 有 | デフォルト値 | Tier 1 | デフォルト値 | Tier 1 | 在庫変動の影響は軽微のため、パターンＡ-1で把握した。
| 5 | 4 | 所内消費電力 | B | 普通電力量計 | 検定付 | Tier 3 | 無 |  |  |  |  | 所内消費按分用
| 6 | 4 | 外部供給電力 | B | 普通電力量計 | 検定付 | Tier 3 | 無 |  |  |  |  | 所内消費按分用
| 7 | 4 | 所内消費熱 | B | 蒸気流量計 | 検定付 | Tier 3 | 無 |  |  |  |  | 所内消費按分用
| 8 | 4 | 外部供給熱 | B | 蒸気流量計 | 検定付 | Tier 3 | 無 |  |  |  |  | 所内消費按分用
| 9 | 5 | 生石灰の製造（原料：石灰石） | その他 | ホッパースケール | 未検定 |  | 無 |  |  | デフォルト値 | Tier 1
| 10 | 7 | A重油 | A-2 |  |  |  | 無 | デフォルト値 | Tier 1 | デフォルト値 | Tier 1 | 購買伝票
| 11 | 7 | A重油 | A-2 |  |  |  | 無 | デフォルト値 | Tier 1 | デフォルト値 | Tier 1 | 重油タンク在庫量
1) | 活動種別
選択肢に該当するものがない場合は「その他」を選択し、備考欄に具体的に記載してください。
2) | データ把握方法（詳しくはモニタリング報告ガイドライン第I部4.1参照）
A-1：購買量に基づく方法、A-2：購買量と在庫量変化に基づく方法、B：実測に基づく方法、その他：左記以外
3) | 自社管理計量器の種類及び精度
データ把握方法が「B：実測」又は「その他」の場合に記入してください（モニタリング報告ガイドライン第I部4.3参照)。
精度の定義については、モニタリング報告ガイドライン第I部4.5参照してください。
4) | 活動量の自己Tier
データ把握方法が「B：実測」の場合に記入してください（モニタリング報告ガイドライン第I部4.3参照）。
5) | 単位変更
都市ガスやLPGなどについて、標準状態への換算や、体積→重量換算等、伝票の値や実測値の単位変更の有無を示してください。
「有」を選択した場合には、備考に換算係数の把握方法等を記載してください。
6) | 欄が足りない場合には、空欄行全体を選択（行番号をクリック）し、コピーした後、「コピーしたセルの挿入」により行を追加（表内に挿入）してください。
その後、挿入した行の一つ上の行（関数等が入っている行）のA～O列までを選択すると、セルの右下に小さな四角が表示されます。 ここにマウスポインタを合わせてをドラッグし、関数を適用してください。
[15 empty] | 活動種別 | 条件付き書式用
[15 empty] | 系統電力 | 1 | A-1 | Tier 1 | デフォルト値 | Tier 1
[15 empty] | 輸入原料炭 | 0 | A-2 | Tier 2 | 供給会社提供値等 | Tier 2
[15 empty] | 国産一般炭 | 0 | B | Tier 3 | 実測値 | Tier 3
[15 empty] | 輸入一般炭 | 0 | その他 | Tier 4
[15 empty] | 輸入無煙炭 | 0
[15 empty] | コークス | 0
[15 empty] | 原油 | 0 | A-1：購買量
[15 empty] | ガソリン | 0 | A-2：購買量と在庫量
[15 empty] | ナフサ | 0 | B：実測
[15 empty] | ジェット燃料 | 0 | その他
[15 empty] | 灯油 | 0
[15 empty] | 軽油 | 0
[15 empty] | A重油 | 0
[15 empty] | B重油 | 0
[15 empty] | C重油 | 0
[15 empty] | 潤滑油 | 0
[15 empty] | オイルコークス | 0
[15 empty] | LPG | 0
[15 empty] | 天然ガス | 0
[15 empty] | LNG | 0
[15 empty] | 都市ガス | 0
[15 empty] | コールタール | 0
[15 empty] | アスファルト | 0
[15 empty] | NGL・コンデンセート | 0
[15 empty] | 製油所ガス | 0
[15 empty] | コークス炉ガス | 0
[15 empty] | 高炉ガス | 0
[15 empty] | 転炉ガス | 0
[15 empty] | 産業用蒸気 | 1
[15 empty] | 温水 | 1
[15 empty] | 冷水 | 1
[15 empty] | 蒸気（産業用以外） | 1
[15 empty] | 所内消費電力 | 1
[15 empty] | 外部供給電力 | 1
[15 empty] | 所内消費熱 | 1
[15 empty] | 外部供給熱 | 1
[15 empty] | ①廃油 | 1
[15 empty] | ②廃合成繊維 | 1
[15 empty] | ③廃ゴムタイヤ | 1
[15 empty] | ④ ②③以外の廃プラスチック類（産業廃棄物） | 1
[15 empty] | ⑤ ②③④以外の廃プラスチック類（一般廃棄物） | 1
[15 empty] | 廃油から製造される燃料油 | 1
[15 empty] | 廃プラスチック類から製造される燃料油 | 1
[15 empty] | ごみ固形燃料（RPF） | 1
[15 empty] | ごみ固形燃料（RDF） | 1
[15 empty] | セメントの製造 | 1
[15 empty] | 生石灰の製造（原料：石灰石） | 1
[15 empty] | 生石灰の製造（原料：ドロマイト） | 1
[15 empty] | 石灰石（タンカル）の使用 | 1
[15 empty] | ドロマイトの使用 | 1
[15 empty] | ソーダ灰の製造 | 1
[15 empty] | ソーダ灰の使用 | 1
[15 empty] | アンモニアの製造（原料：石炭） | 1
[15 empty] | アンモニアの製造（原料：ナフサ） | 1
[15 empty] | アンモニアの製造（原料：オイルコークス） | 1
[15 empty] | アンモニアの製造（原料：LPG） | 1
[15 empty] | アンモニアの製造（原料：LNG） | 1
[15 empty] | アンモニアの製造（原料：天然ガス(LNG除く)） | 1
[15 empty] | アンモニアの製造（原料：コークス炉ガス） | 1
[15 empty] | アンモニアの製造（原料：石油系炭化水素ガス） | 1
[15 empty] | シリコンカーバイドの製造 | 1
[15 empty] | カルシウムカーバイドの製造（石灰石起源） | 1
[15 empty] | カルシウムカーバイドの製造（還元剤起源） | 1
[15 empty] | エチレンの製造 | 1
[15 empty] | カルシウムカーバイドを原料としたアセチレンの使用（燃焼） | 1
[15 empty] | 電気炉を使用した粗鋼の製造 | 1
[15 empty] | ドライアイス／液化炭酸ガス／噴霧器の使用 | 1
セル色表示／非表示
データ把握方式が「その他」の場合は、「その他の方法にかかる報告様式」を別添で提出してください。（モニタリング報告ガイドライン第Ⅰ部4.1参照）
4．排出源リストに記入した排出源No.に対応するモニタリングポイントにNo.を振ってください。
排出源とモニタリングポイントは必ずしも1対1に対応しません。複数の排出源の活動量を一つのモニタリングポイントで把握する場合には、排出源No.の欄に「No.2～3」のようにまとめて下さい。
データ把握方法が「A-2」の場合は、モニタリングポイントを２つに分けて、備考欄に使用データの種類を記載してください。
都市ガスやLPGを標準状態体積へ換算した場合は、換算に用いたゲージ圧・温度と、その設定理由を備考欄に記入してください。
換算に用いる温度は、該当する年度のものを使用してください。ウェブサイトの「実施ルール・様式」のページに掲載されております。
LPGの消費量を気体の状態で実測しており、気体から重量への換算を行った場合は、使用した基準産気率を備考欄に記載してください。

## 6-1. CO2排出量（令和7年度）
| 6-1． | 年間CO2排出量（工場・事業場全体） |  |  | 令和7年度 | [7 empty] | セル色の表示／非表示
FALSE
|  | モニタリング ポイント No. | 活動種別 | 活動量記入欄 （小数点以下の値を切り捨てずに記入すること） | 活動量 （小数点以下切り捨て後） |  | 単位発熱量 |  | CO2排出係数 |  | CO2排出量 [t-CO2] | 備考
[5 empty] | 量 | 単位 | 係数 | 単位 | 係数 | 単位
1 |  | 1 | 系統電力 | 480000.14 | 480000 | kWh |  | --- | 0.000441 | t-CO2/kWh | 211.68
0 |  | 2 | 都市ガス | 120.16 | 120 | 千Nm3 | 45 | GJ/千Nm3 | 0.0513 | t-CO2/GJ | 277.02
0 |  | 3 | A重油 | 900.75 | 900 | kl | 38.9 | GJ/kl | 0.0708 | t-CO2/GJ | 2478.708
0 |  | 4～8 | A重油 | 190.024 | 190 | kl | 38.9 | GJ/kl | 0.0708 | t-CO2/GJ | 523.2828 | モニタリングポイント4～8。活動量は所内消費電力、所内消費熱分（按分方法は備考参照）
1 |  | 9 | 生石灰の製造（原料：石灰石） | 2100.47 | 2100 | t |  | --- | 0.44 | t-CO2/t | 924
0 |  | 10 | A重油 | 220.12 | 220 | kl | 38.9 | GJ/kl | 0.0708 | t-CO2/GJ | 605.9064
0 |  | 11 | A重油 | 30.89 | 30 | kl | 38.9 | GJ/kl | 0.0708 | t-CO2/GJ | 82.6236
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
1 |  |  | その他（要：備考欄への詳細記載）
1 |  |  | その他（要：備考欄への詳細記載）
1 |  |  | その他（要：備考欄への詳細記載）
1 |  |  | その他（要：備考欄への詳細記載）
1 |  |  | その他（要：備考欄への詳細記載）
1 |  |  | その他（要：備考欄への詳細記載）
1 |  |  | その他（要：備考欄への詳細記載）
1 |  |  | その他（要：備考欄への詳細記載）
1 |  |  | その他（要：備考欄への詳細記載）
1 |  |  | その他（要：備考欄への詳細記載）
[9 empty] | CO2排出量の合計 |  | 5103
[9 empty] | エネルギー起源 CO2排出量の合計(a) |  | #REF!
| 1） | 活動量は「活動量記入欄（E列）」に記入してください。
小数点以下の数値を含む活動量が入力された場合、自動で小数点以下が切り捨てられ、排出量が自動で計算されるようにしています）
| 2) | 電気・熱を工場・事業場外に供給している場合の活動量
A：工場・事業場内で燃料を使用して電気や熱を発生させ、工場・事業場外へ供給した場合
→所内消費分の活動量を計算し、活動量欄に記載してください。計算根拠は「7. 備考」に記載してください。（記入例及びモニタリング報告ガイドライン第II部1.4.1を参照）
B：電気事業者や熱供給業者から電気や熱の供給を受け、工場・事業場外へ供給した場合
→外部への供給量をマイナスの値として活動量欄に記載ください（記入例及びモニタリング報告ガイドライン第II部1.4.2を参照）
| 3) | 活動種別が「その他」の場合には、指定されている行を使用し、活動量単位や係数等の必要な情報を入力してください。
| 4) | 記入欄が足りない場合には、下表に記入してください。
|  | モニタリング ポイント No. | 活動種別 | 活動量記入欄 | 活動量 |  | 単位発熱量 |  | CO2排出係数 |  | CO2排出量 [t-CO2] | 備考
[5 empty] | 量 | 単位 | 係数 | 単位 | 係数 | 単位
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
単位
t
kl
千Nm3
kWh
GJ
セル色表示／非表示
排出量合計は小数点以下の値が切り捨てられ、自動計算されます。
下表に記入された排出量も合算されます。
欄が足りない場合、印刷範囲を引き伸ばして、下の表に記入してください。
モニタリングポイントごとに排出量を算定してください。
単位発熱量の単位が「---」となっている場合、係数欄は記入不要です。
個々の排出量は自動計算されます。
「活動種別」（D列）にない活動種別がある場合は、「その他」の行に記入してください。なお、備考欄に詳細を記入ください。
事業所内で燃料を使用して電気や熱を発生させて、その一部を外部供給している場合は、当該燃料の「按分により算定した自家消費分の量ごとに」記載してください（例：4 （A重油））。
備考欄には関係するモニタリングポイントNo.を記載してください。
事業所内で燃料を使用して電気や熱を発生させて、その一部を外部供給している場合は、当該燃料の「按分により算定した自家消費分の量ごとに」記載してください（例：4 A重油）。
備考欄には関係するモニタリングポイントNo.を記載してください。
該当のモニタリングポイントNOについて、「5．モニタリングポイント」シートで単位発熱量と排出係数が「デフォルト値」を選択している場合は、単位発熱量とCO2排出係数列に自動でデフォルト値が表示されます。
（セルが黄色になります）
「5．モニタリングポイント」シートにてデフォルト値を選択していない場合は空欄となりますので、自身でセルを書き換えてください。
また、モニタリングポイントNOをまとめている場合も表示されませんので、ご自身でセルの書き換えをお願いします（例：4～8 A重油）。

## 6-2．CO2排出量_総括
6-2． | CO2排出量（工場・事業場全体）【総括】 |  |  |  |  | セル色の表示／非表示
FALSE
算定年度 |  | CO2排出量 |  | 備考
令和7年度 |  | 5103 | t-CO2
【生産数量等】 |  | ※必ず全ての欄に記入してください。
※基準年度算定報告書と同じ「単位」「備考」を記入してください。
算定年度 |  | 生産数量等（数値） |  | 単位（例：t、時間） | 備考（例：生産量、営業時間等）
令和7年度 |  | 2500 |  | ｔ | ガラス生産量
セル色表示／非表示
【生産数量等】は必ず記入してください。
（未記入の場合、SHIFTシステムで提出ができません。）
工場・事業場の排出量に影響のあると思われる指標について、情報を記入してください。
【生産数量等】は第三者検証機関による検証の対象外です。目標保有者様のもとで正確な数値をご記入ください。

## 7. 備考
7. 備考 | セル色の表示／非表示
令和7年度の対象事業所外に供給した電力・熱の発生に係わる排出について、事業場内からのCO2排出に係る燃料使用量はモニタリング報告ガイドライン第II部1.4.1を参考に以下のように算定した。 Ei:所内消費電力量(kWh) Ti=所内消費熱量(GJ) Eo:外部供給電力量(kWh) To=外部供給熱量(GJ) 事業場内からのCO2排出に係る燃料使用量（kl） Ei×0.0036(GJ/kWh)+Ti = ---------------------------- ×燃料消費量(kl) (Ei+Eo)×0.0036(GJ/kWh)+(Ti+To) 2410+ 2500 = ---------------------------- ×459 (2410+3500) + (2500+3450) = 190.024(kl) | FALSE
※算定方法の記載が必要な項目については、本項に算定方法を記載すること。
セル色表示／非表示

## 取込シート_非表示 (hidden)
報告書種別 | 算定報告書
算定年度 | 調整・自主削減年度
参加形態 | 単独
チェックバージョン | 2
基準年度排出量
削減目標量
削減目標年度実績排出量
調整・自主削減年度実績排出量 | 5103
算定年度 | 活動量 | 活動量単位 | 備考
令和7年度 | 2500 | ｔ | ガラス生産量
工場・事業場NO | 工場・事業場名 | 工場・事業場の種別 | 排出量（令和7年度）
1 | ABC工業株式会社SHIFT工場 | 工場 | 5103

## 非表示_活動量と単位 (hidden)
※活動種別は細分化済みの状態
ガイドライン
項目 | ページ | 活動種別 | 計算式振り分け用 | 活動量の種別 | 活動単位 | 単位発熱量の単位 | CO2排出係数の単位 | GJ換算対象（エネ起＝対象／非エネ起＝非対象）
1.2 | II-15 | 系統電力 | 1 | 使用量 | kWh | --- | t-CO2/kWh | 対象
1.1 | II-21 | 輸入原料炭 | 0 | 使用量 | t | GJ/t | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 国産一般炭 | 0 | 使用量 | t | GJ/t | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 輸入一般炭 | 0 | 使用量 | t | GJ/t | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 輸入無煙炭 | 0 | 使用量 | t | GJ/t | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | コークス | 0 | 使用量 | t | GJ/t | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 原油 | 0 | 使用量 | kl | GJ/kl | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | ガソリン | 0 | 使用量 | kl | GJ/kl | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | ナフサ | 0 | 使用量 | kl | GJ/kl | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | ジェット燃料 | 0 | 使用量 | kl | GJ/kl | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 灯油 | 0 | 使用量 | kl | GJ/kl | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 軽油 | 0 | 使用量 | kl | GJ/kl | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | A重油 | 0 | 使用量 | kl | GJ/kl | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | B重油 | 0 | 使用量 | kl | GJ/kl | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | C重油 | 0 | 使用量 | kl | GJ/kl | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 潤滑油 | 0 | 使用量 | kl | GJ/kl | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | オイルコークス | 0 | 使用量 | t | GJ/t | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | LPG | 0 | 使用量 | t | GJ/t | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 天然ガス | 0 | 使用量 | 千Nm3 | GJ/千Nm3 | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | LNG | 0 | 使用量 | t | GJ/t | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 都市ガス | 0 | 使用量 | 千Nm3 | GJ/千Nm3 | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | コールタール | 0 | 使用量 | t | GJ/t | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | アスファルト | 0 | 使用量 | t | GJ/t | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | NGL・コンデンセート | 0 | 使用量 | kl | GJ/kl | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 製油所ガス | 0 | 使用量 | 千Nm3 | GJ/千Nm3 | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | コークス炉ガス | 0 | 使用量 | 千Nm3 | GJ/千Nm3 | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 高炉ガス | 0 | 使用量 | 千Nm3 | GJ/千Nm3 | t-CO2/GJ | 対象
1.1 | II-21 | 転炉ガス | 0 | 使用量 | 千Nm3 | GJ/千Nm3 | t-CO2/GJ | 対象
1.3 | II-17 | 産業用蒸気 | 1 | 使用量 | GJ | --- | t-CO2/GJ | 対象
1.3 | II-17 | 温水 | 1 | 使用量 | GJ | --- | t-CO2/GJ | 対象
1.3 | II-17 | 冷水 | 1 | 使用量 | GJ | --- | t-CO2/GJ | 対象
1.3 | II-17 | 蒸気（産業用以外） | 1 | 使用量 | GJ | --- | t-CO2/GJ | 対象
1.4 | II-18 | 所内消費電力 | 1 | 消費量 | kWh | --- | t-CO2/kWh | --- | ←6-1.～6-3.、7-1.～7-3.で使用しない場合は、把握対象、単位は不要。
1.4 | II-18 | 外部供給電力 | 1 | 供給量 | kWh | --- | t-CO2/kWh | --- | ←6-1.～6-3.、7-1.～7-4.で使用しない場合は、把握対象、単位は不要。
1.4 | II-18 | 所内消費熱 | 1 | 消費量 | GJ | --- | t-CO2/GJ | --- | ←6-1.～6-3.、7-1.～7-5.で使用しない場合は、把握対象、単位は不要。
1.4 | II-18 | 外部供給熱 | 1 | 供給量 | GJ | --- | t-CO2/GJ | --- | ←6-1.～6-3.、7-1.～7-6.で使用しない場合は、把握対象、単位は不要。
2 | II-27 | ①廃油 | 1 | 焼却・使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
2 | II-27 | ②廃合成繊維 | 1 | 焼却・使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
2 | II-27 | ③廃ゴムタイヤ | 1 | 焼却・使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
2 | II-27 | ④ ②③以外の廃プラスチック類（産業廃棄物） | 1 | 焼却・使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
2 | II-27 | ⑤ ②③④以外の廃プラスチック類（一般廃棄物） | 1 | 焼却・使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
2 | II-27 | 廃油から製造される燃料油 | 1 | 焼却・使用量 | kl | --- | t-CO2/kl | ---
2 | II-27 | 廃プラスチック類から製造される燃料油 | 1 | 焼却・使用量 | kl | --- | t-CO2/kl | ---
2 | II-27 | ごみ固形燃料（RPF） | 1 | 焼却・使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
2 | II-27 | ごみ固形燃料（RDF） | 1 | 焼却・使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.1 | II-28 | セメントの製造 | 1 | クリンカー製造量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.2 | II-30 | 生石灰の製造（原料：石灰石） | 1 | 原料使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.2 | II-30 | 生石灰の製造（原料：ドロマイト） | 1 | 原料使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.3 | II-32 | 石灰石（タンカル）の使用 | 1 | 使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.3 | II-32 | ドロマイトの使用 | 1 | 使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.4 | II-35 | ソーダ灰の製造 | 1 | 追加投入量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.5 | II-37 | ソーダ灰の使用 | 1 | 使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.6 | II-39 | アンモニアの製造（原料：石炭） | 1 | 原料使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.6 | II-39 | アンモニアの製造（原料：ナフサ） | 1 | 原料使用量 | kl | --- | t-CO2/kl | ---
3.6 | II-39 | アンモニアの製造（原料：オイルコークス） | 1 | 原料使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.6 | II-39 | アンモニアの製造（原料：LPG） | 1 | 原料使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.6 | II-39 | アンモニアの製造（原料：LNG） | 1 | 原料使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.6 | II-39 | アンモニアの製造（原料：天然ガス(LNG除く)） | 1 | 原料使用量 | 千Nm3 | --- | t-CO2/千Nm3 | ---
3.6 | II-39 | アンモニアの製造（原料：コークス炉ガス） | 1 | 原料使用量 | 千Nm3 | --- | t-CO2/千Nm3 | ---
3.6 | II-39 | アンモニアの製造（原料：石油系炭化水素ガス） | 1 | 原料使用量 | 千Nm3 | --- | t-CO2/千Nm3 | ---
3.7 | II-42 | シリコンカーバイドの製造 | 1 | 石油コークス使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.8 | II-44 | カルシウムカーバイドの製造（石灰石起源） | 1 | 製造量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.8 | II-44 | カルシウムカーバイドの製造（還元剤起源） | 1 | 製造量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.9 | II-46 | エチレンの製造 | 1 | 製造量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.10 | II-47 | カルシウムカーバイドを原料としたアセチレンの使用（燃焼） | 1 | 使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.11 | II-49 | 電気炉を使用した粗鋼の製造 | 1 | 製造量 | t | --- | t-CO2/t | ---
3.12 | II-50 | ドライアイス／液化炭酸ガス／噴霧器の使用 | 1 | 使用量 | t | --- | t-CO2/t | ---
|  | その他（要：備考欄への詳細記載） | [5 empty] | --- | ←「計算式の振り分け」は、6-1.～6-3.、7-1.～7-3.の各シートにおける係数の入力状況に基づき、各シートのA列にて判断。

## 非表示_産業分類 (hidden)
産業分類
010：管理、補助的経済活動を行う事業所（01農業）
011：耕種農業
012：畜産農業
013：農業サービス業（園芸サービス業を除く）
014：園芸サービス業
020：管理、補助的経済活動を行う事業所（02林業）
021：育林業
022：素材生産業
023：特用林産物生産業（きのこ類の栽培を除く）
024：林業サービス業
029：その他の林業
030：管理、補助的経済活動を行う事業所（03漁業）
031：海面漁業
032：内水面漁業
040：管理、補助的経済活動を行う事業所（04水産養殖業）
041：海面養殖業
042：内水面養殖業
050：管理、補助的経済活動を行う事業所（05鉱業、採石業、砂利採取業）
051：金属鉱業
052：石炭・亜炭鉱業
053：原油・天然ガス鉱業
054：採石業、砂・砂利・玉石採取業
055：窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る）
059：その他の鉱業
060：管理、補助的経済活動を行う事業所（06総合工事業）
061：一般土木建築工事業
062：土木工事業（舗装工事業を除く）
063：舗装工事業
064：建築工事業(木造建築工事業を除く)
065：木造建築工事業
066：建築リフォーム工事業
070：管理、補助的経済活動を行う事業所（07職別工事業）
071：大工工事業
072：とび･土工･コンクリート工事業
073：鉄骨･鉄筋工事業
074：石工･れんが･タイル･ブロック工事業
075：左官工事業
076：板金・金物工事業
077：塗装工事業
078：床・内装工事業
079：その他の職別工事業
080：管理、補助的経済活動を行う事業所（08設備工事業）
081：電気工事業
082：電気通信・信号装置工事業
083：管工事業（さく井工事業を除く）
084：機械器具設置工事業
089：その他の設備工事業
090：管理、補助的経済活動を行う事業所（09食料品製造業）
091：畜産食料品製造業
092：水産食料品製造業
093：野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
094：調味料製造業
095：砂糖・でんぷん糖類製造業
096：精穀・製粉業
097：パン・菓子製造業
098：動植物油脂製造業
099：その他の食料品製造業
100：管理、補助的経済活動を行う事業所（10飲料・たばこ・飼料製造業）
101：清涼飲料製造業
102：酒類製造業
103：茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く）
104：製氷業
105：たばこ製造業
106：飼料・有機質肥料製造業
110：管理、補助的経済活動を行う事業所（11繊維工業）
111：製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業
112：織物業
113：ニット生地製造業
114：染色整理業
115：綱・網・レース・繊維粗製品製造業
116：外衣・シャツ製造業（和式を除く）
117：下着類製造業
118：和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業
119：その他の繊維製品製造業
120：管理、補助的経済活動を行う事業所（12木材・木製品製造業）
121：製材業、木製品製造業
122：造作材・合板・建築用組立材料製造業
123：木製容器製造業（竹、とうを含む）
129：その他の木製品製造業(竹、とうを含む)
130：管理、補助的経済活動を行う事業所（13家具・装備品製造業）
131：家具製造業
132：宗教用具製造業
133：建具製造業
139：その他の家具・装備品製造業
140：管理、補助的経済活動を行う事業所（14パルプ・紙・紙加工品製造業）
141：パルプ製造業
142：紙製造業
143：加工紙製造業
144：紙製品製造業
145：紙製容器製造業
149：その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
150：管理、補助的経済活動を行う事業所（15印刷・同関連業）
151：印刷業
152：製版業
153：製本業、印刷物加工業
159：印刷関連サービス業
160：管理、補助的経済活動を行う事業所（16化学工業）
161：化学肥料製造業
162：無機化学工業製品製造業
163：有機化学工業製品製造業
164：油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業
165：医薬品製造業
166：化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
169：その他の化学工業
170：管理、補助的経済活動を行う事業所（17石油製品・石炭製品製造業）
171：石油精製業
172：潤滑油・グリース製造業（石油精製によらないもの）
173：コークス製造業
174：舗装材料製造業
179：その他の石油製品・石炭製品製造業
180：管理、補助的経済活動を行う事業所（18プラスチック製品製造業）
181：プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業
182：プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業
183：工業用プラスチック製品製造業
184：発泡・強化プラスチック製品製造業
185：プラスチック成形材料製造業（廃プラスチックを含む）
189：その他のプラスチック製品製造業
190：管理、補助的経済活動を行う事業所（19ゴム製品製造業）
191：タイヤ・チューブ製造業
192：ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業
193：ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業
199：その他のゴム製品製造業
200：管理、補助的経済活動を行う事業所（20なめし革・同製品・毛皮製造業）
201：なめし革製造業
202：工業用革製品製造業（手袋を除く）
203：革製履物用材料・同附属品製造業
204：革製履物製造業
205：革製手袋製造業
206：かばん製造業
207：袋物製造業
208：毛皮製造業
209：その他のなめし革製品製造業
210：管理、補助的経済活動を行う事業所（21窯業・土石製品製造業）
211：ガラス・同製品製造業
212：セメント・同製品製造業
213：建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く)
214：陶磁器・同関連製品製造業
215：耐火物製造業
216：炭素・黒鉛製品製造業
217：研磨材・同製品製造業
218：骨材・石工品等製造業
219：その他の窯業・土石製品製造業
220：管理、補助的経済活動を行う事業所（22鉄鋼業）
221：製鉄業
222：製鋼・製鋼圧延業
223：製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く）
224：表面処理鋼材製造業
225：鉄素形材製造業
229：その他の鉄鋼業
230：管理、補助的経済活動を行う事業所（23非鉄金属製造業）
231：非鉄金属第１次製錬・精製業
232：非鉄金属第２次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む）
233：非鉄金属・同合金圧延業（抽伸、押出しを含む）
234：電線・ケーブル製造業
235：非鉄金属素形材製造業
239：その他の非鉄金属製造業
240：管理、補助的経済活動を行う事業所（24金属製品製造業）
241：ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業
242：洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
243：暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業
244：建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む)
245：金属素形材製品製造業
246：金属被覆・彫刻業、熱処理業（ほうろう鉄器を除く）
247：金属線製品製造業（ねじ類を除く)
248：ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
249：その他の金属製品製造業
250：管理、補助的経済活動を行う事業所（25はん用機械器具製造業）
251：ボイラ・原動機製造業
252：ポンプ･圧縮機器製造業
253：一般産業用機械・装置製造業
259：その他のはん用機械・同部分品製造業
260：管理、補助的経済活動を行う事業所（26生産用機械器具製造業）
261：農業用機械製造業（農業用器具を除く）
262：建設機械・鉱山機械製造業
263：繊維機械製造業
264：生活関連産業用機械製造業
265：基礎素材産業用機械製造業
266：金属加工機械製造業
267：半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
269：その他の生産用機械・同部分品製造業
270：管理、補助的経済活動を行う事業所（27業務用機械器具製造業）
271：事務用機械器具製造業
272：サービス用・娯楽用機械器具製造業
273：計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
274：医療用機械器具・医療用品製造業
275：光学機械器具・レンズ製造業
276：武器製造業
280：管理、補助的経済活動を行う事業所（28電子部品・デバイス・電子回路製造業）
281：電子デバイス製造業
282：電子部品製造業
283：記録メディア製造業
284：電子回路製造業
285：ユニット部品製造業
289：その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業
290：管理、補助的経済活動を行う事業所（29電気機械器具製造業）
291：発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業
292：産業用電気機械器具製造業
293：民生用電気機械器具製造業
294：電球・電気照明器具製造業
295：電池製造業
296：電子応用装置製造業
297：電気計測器製造業
299：その他の電気機械器具製造業
300：管理、補助的経済活動を行う事業所（30情報通信機械器具製造業）
301：通信機械器具・同関連機械器具製造業
302：映像・音響機械器具製造業
303：電子計算機・同附属装置製造業
310：管理、補助的経済活動を行う事業所（31輸送用機械器具製造業）
311：自動車・同附属品製造業
312：鉄道車両・同部分品製造業
313：船舶製造・修理業、舶用機関製造業
314：航空機・同附属品製造業
315：産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
319：その他の輸送用機械器具製造業
320：管理、補助的経済活動を行う事業所（32その他の製造業）
321：貴金属・宝石製品製造業
322：装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く）
323：時計・同部分品製造業
324：楽器製造業
325：がん具・運動用具製造業
326：ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業
327：漆器製造業
328：畳等生活雑貨製品製造業
329：他に分類されない製造業
330：管理、補助的経済活動を行う事業所（33電気業）
331：電気業
340：管理、補助的経済活動を行う事業所（34ガス業）
341：ガス業
350：管理、補助的経済活動を行う事業所（35熱供給業）
351：熱供給業
360：管理、補助的経済活動を行う事業所（36水道業）
361：上水道業
362：工業用水道業
363：下水道業
370：管理、補助的経済活動を行う事業所（37通信業）
371：固定電気通信業
372：移動電気通信業
373：電気通信に附帯するサービス業
380：管理、補助的経済活動を行う事業所（38放送業）
381：公共放送業（有線放送業を除く）
382：民間放送業（有線放送業を除く）
383：有線放送業
390：管理、補助的経済活動を行う事業所（39情報サービス業）
391：ソフトウェア業
392：情報処理・提供サービス業
400：管理、補助的経済活動を行う事業所（40インターネット附随サービス業）
401：インターネット附随サービス業
410：管理、補助的経済活動を行う事業所（41映像・音声・文字情報制作業）
411：映像情報制作・配給業
412：音声情報制作業
413：新聞業
414：出版業
415：広告制作業
416：映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
420：管理、補助的経済活動を行う事業所（42鉄道業）
421：鉄道業
430：管理、補助的経済活動を行う事業所（43道路旅客運送業）
431：一般乗合旅客自動車運送業
432：一般乗用旅客自動車運送業
433：一般貸切旅客自動車運送業
439：その他の道路旅客運送業
440：管理、補助的経済活動を行う事業所（44道路貨物運送業）
441：一般貨物自動車運送業
442：特定貨物自動車運送業
443：貨物軽自動車運送業
444：集配利用運送業
449：その他の道路貨物運送業
450：管理、補助的経済活動を行う事業所（45水運業）
451：外航海運業
452：沿海海運業
453：内陸水運業
454：船舶貸渡業
460：管理、補助的経済活動を行う事業所（46航空運輸業）
461：航空運送業
462：航空機使用業（航空運送業を除く）
470：管理、補助的経済活動を行う事業所（47倉庫業）
471：倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）
472：冷蔵倉庫業
480：管理、補助的経済活動を行う事業所（48運輸に附帯するサービス業）
481：港湾運送業
482：貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）
483：運送代理店
484：こん包業
485：運輸施設提供業
489：その他の運輸に附帯するサービス業
490：管理、補助的経済活動を行う事業所（49郵便業）
491：郵便業（信書便事業を含む）
500：管理、補助的経済活動を行う事業所（50各種商品卸売業）
501：各種商品卸売業
510：管理、補助的経済活動を行う事業所（51繊維・衣服等卸売業）
511：繊維品卸売業（衣服、身の回り品を除く）
512：衣服卸売業
513：身の回り品卸売業
520：管理、補助的経済活動を行う事業所（52飲食料品卸売業）
521：農畜産物・水産物卸売業
522：食料・飲料卸売業
530：管理、補助的経済活動を行う事業所（53建築材料、鉱物・金属材料等卸売業）
531：建築材料卸売業
532：化学製品卸売業
533：石油・鉱物卸売業
534：鉄鋼製品卸売業
535：非鉄金属卸売業
536：再生資源卸売業
540：管理、補助的経済活動を行う事業所（54機械器具卸売業）
541：産業機械器具卸売業
542：自動車卸売業
543：電気機械器具卸売業
549：その他の機械器具卸売業
550：管理、補助的経済活動を行う事業所（55その他の卸売業）
551：家具・建具・じゅう器等卸売業
552：医薬品・化粧品等卸売業
553：紙・紙製品卸売業
559：他に分類されない卸売業
560：管理、補助的経済活動を行う事業所（56各種商品小売業）
561：百貨店
562：総合スーパーマーケット
563：コンビニエンスストア
564：ドラッグストア
565：ホームセンター
566：均一価格店
569：その他の各種商品小売業
570：管理、補助的経済活動を行う事業所（57織物・衣服・身の回り品小売業）
571：呉服・服地・寝具小売業
572：男子服小売業
573：婦人・子供服小売業
574：靴・履物小売業
579：その他の織物・衣服・身の回り品小売業
580：管理、補助的経済活動を行う事業所（58飲食料品小売業）
581：各種食料品小売業
582：野菜・果実小売業
583：食肉小売業
584：鮮魚小売業
585：酒小売業
586：菓子・パン小売業
589：その他の飲食料品小売業
590：管理、補助的経済活動を行う事業所（59機械器具小売業）
591：自動車小売業
592：自転車小売業
593：機械器具小売業（自動車、自転車を除く）
600：管理、補助的経済活動を行う事業所（60その他の小売業）
601：家具・建具・畳小売業
602：じゅう器小売業
603：医薬品・化粧品小売業
604：農耕用品小売業
605：燃料小売業
606：書籍・文房具小売業
607：スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
608：写真機・時計・眼鏡小売業
609：他に分類されない小売業
610：管理、補助的経済活動を行う事業所（61無店舗小売業）
611：通信販売・訪問販売小売業
612：自動販売機による小売業
619：その他の無店舗小売業
620：管理、補助的経済活動を行う事業所（62銀行業）
621：中央銀行
622：銀行（中央銀行を除く）
630：管理、補助的経済活動を行う事業所（63協同組織金融業）
631：中小企業等金融業
632：農林水産金融業
640：管理、補助的経済活動を行う事業所（64貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関）
641：貸金業
642：質屋
643：クレジットカード業、割賦金融業
649：その他の非預金信用機関
650：管理、補助的経済活動を行う事業所（65金融商品取引業、商品先物取引業）
651：金融商品取引業
652：商品先物取引業、商品投資顧問業
660：管理、補助的経済活動を行う事業所（66補助的金融業等）
661：補助的金融業、金融附帯業
662：信託業
663：金融代理業
670：管理、補助的経済活動を行う事業所（67保険業）
671：生命保険業
672：損害保険業
673：共済事業、少額短期保険業
674：保険媒介代理業
675：保険サービス業
680：管理、補助的経済活動を行う事業所（68不動産取引業）
681：建物売買業、土地売買業
682：不動産代理業・仲介業
690：管理、補助的経済活動を行う事業所（69不動産賃貸業・管理業）
691：不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く）
692：貸家業、貸間業
693：駐車場業
694：不動産管理業
700：管理、補助的経済活動を行う事業所（70物品賃貸業）
701：各種物品賃貸業
702：産業用機械器具賃貸業
703：事務用機械器具賃貸業
704：自動車賃貸業
705：スポーツ・娯楽用品賃貸業
709：その他の物品賃貸業
710：管理、補助的経済活動を行う事業所（71学術・開発研究機関）
711：自然科学研究所
712：人文・社会科学研究所
720：管理、補助的経済活動を行う事業所（72専門サービス業）
721：法律事務所、特許事務所
722：公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所
723：行政書士事務所
724：公認会計士事務所、税理士事務所
725：社会保険労務士事務所
726：デザイン業
727：著述・芸術家業
728：経営コンサルタント業、純粋持株会社
729：その他の専門サービス業
730：管理、補助的経済活動を行う事業所（73広告業）
731：広告業
740：管理、補助的経済活動を行う事業所（74技術サービス業）
741：獣医業
742：土木建築サービス業
743：機械設計業
744：商品・非破壊検査業
745：計量証明業
746：写真業
749：その他の技術サービス業
750：管理、補助的経済活動を行う事業所（75宿泊業）
751：旅館、ホテル
752：簡易宿所
753：下宿業
759：その他の宿泊業
760：管理、補助的経済活動を行う事業所（76飲食店）
761：食堂、レストラン（専門料理店を除く）
762：専門料理店
763：そば・うどん店
764：すし店
765：酒場、ビヤホール
766：バー、キャバレー、ナイトクラブ
767：喫茶店
769：その他の飲食店
770：管理、補助的経済活動を行う事業所（77持ち帰り・配達飲食サービス業）
771：持ち帰り飲食サービス業
772：配達飲食サービス業
773：施設給食業
780：管理、補助的経済活動を行う事業所（78洗濯・理容・美容・浴場業）
781：洗濯業
782：理容業
783：美容業
784：一般公衆浴場業
785：その他の公衆浴場業
789：その他の洗濯・理容・美容・浴場業
790：管理、補助的経済活動を行う事業所（79その他の生活関連サービス業）
791：旅行業
792：家事サービス業
793：衣服裁縫修理業
794：物品預り業
795：火葬・墓地管理業
796：冠婚葬祭業
799：他に分類されない生活関連サービス業
800：管理、補助的経済活動を行う事業所（80娯楽業）
801：映画館
802：興行場（別掲を除く）、興行団
803：競輪・競馬等の競走場、競技団
804：スポーツ施設提供業
805：公園、遊園地
806：遊戯場
809：その他の娯楽業
810：管理、補助的経済活動を行う事業所（81学校教育）
811：幼稚園
812：小学校
813：中学校、義務教育学校
814：高等学校、中等教育学校
815：特別支援学校
816：高等教育機関
817：専修学校、各種学校
818：学校教育支援機関
819：幼保連携型認定こども園
820：管理、補助的経済活動を行う事業所（82その他の教育、学習支援業）
821：社会教育
822：職業・教育支援施設
823：学習塾
824：教養・技能教授業
829：他に分類されない教育、学習支援業
830：管理、補助的経済活動を行う事業所（83医療業）
831：病院
832：一般診療所
833：歯科診療所
834：助産・看護業
835：施術業
836：医療に附帯するサービス業
840：管理、補助的経済活動を行う事業所（84保健衛生）
841：保健所
842：健康相談施設
849：その他の保健衛生
850：管理、補助的経済活動を行う事業所（85社会保険・社会福祉・介護事業）
851：社会保険事業団体
852：福祉事務所
853：児童福祉事業
854：老人福祉・介護事業
855：障害者福祉事業
859：その他の社会保険・社会福祉・介護事業
860：管理、補助的経済活動を行う事業所（86郵便局）
861：郵便局
862：郵便局受託業
870：管理、補助的経済活動を行う事業所（87協同組合）
871：農林水産業協同組合（他に分類されないもの）
872：事業協同組合（他に分類されないもの）
880：管理、補助的経済活動を行う事業所（88廃棄物処理業）
881：一般廃棄物処理業
882：産業廃棄物処理業
889：その他の廃棄物処理業
890：管理、補助的経済活動を行う事業所（89自動車整備業）
891：自動車整備業
900：管理、補助的経済活動を行う事業所（90機械等修理業）
901：機械修理業（電気機械器具を除く）
902：電気機械器具修理業
903：表具業
909：その他の修理業
910：管理、補助的経済活動を行う事業所（91職業紹介・労働者派遣業）
911：職業紹介業
912：労働者派遣業
920：管理、補助的経済活動を行う事業所（92その他の事業サービス業）
921：速記・ワープロ入力･複写業
922：建物等維持管理業
923：警備業
929：他に分類されない事業サービス業
931：経済団体
932：労働団体
933：学術・文化団体
934：政治団体
939：他に分類されない非営利的団体
941：神道系宗教
942：仏教系宗教
943：キリスト教系宗教
949：その他の宗教
950：管理、補助的経済活動を行う事業所（95その他のサービス業）
951：集会場
952：と畜場
959：他に分類されないサービス業
961：外国公館
969：その他の外国公務
971：立法機関
972：司法機関
973：行政機関
981：都道府県の機関
982：市町村の機関
999：分類不能の産業

## 非表示_単位発熱量・排出係数（デフォルト値） (hidden)
参考：燃料の単位発熱量・排出係数（デフォルト値）＜モニタリング報告ガイドラインVer.2.1 2022.8.25 より＞
燃料の種類 | 燃料形態 | 活動量単位 | 単位発熱量 （GJ） | CO_{2} 排出係数（発熱量ベース） t-CO_{2} GJ
系統電力 |  |  | --- | 0.000441
輸入原料炭 | 固体 | t | 28.7 | 0.0891
国産一般炭 | 固体 | t | 24.2 | 0.0887
輸入一般炭 | 固体 | t | 26.1 | 0.0891
輸入無煙炭 | 固体 | t | 27.8 | 0.095
コークス | 固体 | t | 29 | 0.11
原油 | 液体 | kl | 38.3 | 0.0697
ガソリン | 液体 | kl | 33.4 | 0.0686
ナフサ | 液体 | kl | 33.3 | 0.0682
ジェット燃料 | 液体 | kl | 36.3 | 0.0682
灯油 | 液体 | kl | 36.5 | 0.0686
軽油 | 液体 | kl | 38 | 0.0689
A重油 | 液体 | kl | 38.9 | 0.0708
B重油 | 液体 | kl | 40.4 | 0.0733
C重油 | 液体 | kl | 41.8 | 0.0741
潤滑油 | 液体 | kl | 40.2 | 0.073
オイルコークス | 固体 | t | 33.3 | 0.0898
LPG | 気体 | t | 50.1 | 0.0601
天然ガス | 気体 | 千 Nm3 | 42.4 | 0.051
LNG | 気体 | t | 54.7 | 0.051
都市ガス | 気体 | 千 Nm3 | ガス会社提供値を適用すること | 0.0513
コールタール | 固体 | t | 37.3 | 0.0766
アスファルト | 固体 | t | 40 | 0.0763
NGL・コンデンセート | 液体 | kl | 34.8 | 0.0667
製油所ガス | 気体 | 千 Nm3 | 51 | 0.0528
コークス炉ガス | 気体 | 千 Nm3 | 20.3 | 0.04
高炉ガス | 気体 | 千 Nm3 | 3.57 | 0.0964
転炉ガス | 気体 | 千 Nm3 | 8.33 | 0.154
産業用蒸気 |  |  | --- | 0.06
温水 |  |  | --- | 0.057
冷水 |  |  | --- | 0.057
蒸気（産業用以外） |  |  | --- | 0.057
所内消費電力 |  |  | --- | ---
外部供給電力 |  |  | --- | ---
所内消費熱 |  |  | --- | ---
外部供給熱 |  |  | --- | ---
①廃油 |  |  | --- | 2.92
②廃合成繊維 |  |  | --- | 2.29
③廃ゴムタイヤ |  |  | --- | 1.72
④ ②③以外の廃プラスチック類（産業廃棄物） |  |  | --- | 2.55
⑤ ②③④以外の廃プラスチック類（一般廃棄物） |  |  | --- | 2.77
廃油から製造される燃料油 |  |  | --- | 2.63
廃プラスチック類から製造される燃料油 |  |  | --- | 2.62
ごみ固形燃料（RPF） |  |  | --- | 1.57
ごみ固形燃料（RDF） |  |  | --- | 0.775
セメントの製造 |  |  | --- | 0.502
生石灰の製造（原料：石灰石） |  |  | --- | 0.428
生石灰の製造（原料：ドロマイト） |  |  | --- | 0.449
石灰石（タンカル）の使用 |  |  | --- | 0.44
ドロマイトの使用 |  |  | --- | 0.471
ソーダ灰の製造 |  |  | --- | 1
ソーダ灰の使用 |  |  | --- | 0.415
アンモニアの製造（原料：石炭） |  |  | --- | 2.3
アンモニアの製造（原料：ナフサ） |  |  | --- | 2.3
アンモニアの製造（原料：オイルコークス） |  |  | --- | 3
アンモニアの製造（原料：LPG） |  |  | --- | 3
アンモニアの製造（原料：LNG） |  |  | --- | 2.8
アンモニアの製造（原料：天然ガス(LNG除く)） |  |  | --- | 2.2
アンモニアの製造（原料：コークス炉ガス） |  |  | --- | 0.81
アンモニアの製造（原料：石油系炭化水素ガス） |  |  | --- | 2.3
シリコンカーバイドの製造 |  |  | --- | 2.3
カルシウムカーバイドの製造（石灰石起源） |  |  | --- | 0.76
カルシウムカーバイドの製造（還元剤起源） |  |  | --- | 1.1
エチレンの製造 |  |  | --- | 0.014
カルシウムカーバイドを原料としたアセチレンの使用（燃焼） |  |  | --- | 3.4
電気炉を使用した粗鋼の製造 |  |  | --- | 0.005
ドライアイス／液化炭酸ガス／噴霧器の使用 |  |  | --- | 1
その他（要：備考欄への詳細記載） |  |  | --- | ---
Note on A1: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: sf04f2_rev2.pdf (env.go.jp)